## 问题质询
广州供电局2026-2027年配网低压线路及设备日常维修、低压配电网委托运行维护及其他委托运行维护等框架澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 2A4A6BE2FD5945B4A7EF4C4DD18B48D9 | 82056F4AD7AC4F8FB1EBA4BF873E3C7FZ259 | 业绩要求：同类工程项目指的是低压配电网维护维修相关工作，请问低压业扩配套项目是否属于同类工作。 | 商务 | 项目 | 广州供电局2026-2027年配网低压线路及设备日常维修、低压配电网委托运行维护及其他委托运行维护等框架 | 已提问 | 正式投标 | 不属于。
2 | 0D3C143F900140EF8EF1BA36495B297D | 82056F4AD7AC4F8FB1EBA4BF873E3C7FZ259 | 标的 13：2026-2027 年广州越秀供电局重要保供电委托运行维护：（1）根据重要保供电、紧急工作、抢修的发电车使用计划或越秀局的工作指令协助制定现场发电车的运行方式, 协助将发电车开往现场，协助进行现场发电机的电气连接和运行值守工作;（2）工作完毕后,拆除发电机的临时电气连接, 恢复现场设备原状, 协助发电车回场停放。 澄清问题： 1、发电车是否使用供电局的发电车？ 2、现场发电车电缆敷设、接入、拆除是否均为中标单位实施？ 3、发电车的出车及回场是否由中标单位提供司机驾驶？ | 通用技术 | 标的 | 标的13.2026-2027年广州越秀供电局重要保供电委托运行维护 | 已提问 | 正式投标 | 1、发电车使用供电局的发电车。 2、现场发电车电缆敷设、接入、拆除均为中标单位实施。 3、发电车的出车及回场由业主单位专职司机驾驶，中标单位提供协助。
3 | 7705181D275D404DABE88808CB5CBE5D | 82056F4AD7AC4F8FB1EBA4BF873E3C7FZ259 | 标的9,报价为下浮率报价，无报价表，采购的预计金额4360.74万元，没有具体的工程量清单，我司根据何种方式确定报价？ | 商务 | 项目 | 广州供电局2026-2027年配网低压线路及设备日常维修、低压配电网委托运行维护及其他委托运行维护等框架 | 已提问 | 正式投标 | 配网低压线路及设备日常维修：据实结算，结算时根据业主单位认定的实际工程量，按照中介单位审定的造价乘于（1-下浮率）进行结算（其中安全文明措施费按审定的造价不予下浮，即与施工单位结算价=（中介审定造价-安全文明措施费）*（1-下浮率）+安全文明措施费）； 低压配电网委托运行维护及其他委托运行维护项目：结算价=Σ单价限价*（1-下浮率）*实际工作量，单价限价详见附件限价报告。
4 | C0BB75E8A9A64A0494D86E03B5B0B413 | 82056F4AD7AC4F8FB1EBA4BF873E3C7FZ259 | 业绩要求：同类工程项目指的是低压配电网维护维修相关工作，光伏的低压配电项目业绩是否符合业绩要求。 | 商务 | 标的 | 标的9.2026-2027年花都供电局配网低压线路及设备日常维修、低压配电网委托运行维护 | 已提问 | 正式投标 | 不符合。