## 问题质询
南方电网新能设计研究院（广东）有限公司工商业储能设备电能量租赁服务业务ODM供应商框架招标澄清问题答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 回复内容
1 | 366805E1CC9E45C6A80313FAFD00374A | 345BAE5E935F49B799CC8116E70F4D9DZ259 | 一个标的，两个标包，两个标包都投标的话是需要做两份一样的投标文件分别投标吗？ | 投标人必须响应本项目中的所有标包，且投标人响应所有标包的文件需保持一致，详见招标文件的通用资格要求第三点。
2 | A35F0FC17DB347C7B595768078E90D3E | 345BAE5E935F49B799CC8116E70F4D9DZ259 | 澄清详见附件，谢谢 | 详见附件：问题2答复
3 | E30BEA9C5E784AEA887B38803A82CA55 | 345BAE5E935F49B799CC8116E70F4D9DZ259 | 技术规范书5.7项明确要求采用外挂式的消防，外挂式的消防可以满足1~6台的同时灭火，那么对应到商务报价，投标方核算成本时，是以几台储能柜对应一台外挂式消防设备来核算成本？报价格式未设置分项报价。 如储能设备0.6元/wh，外挂式消防设备26100元，如1台储能柜配置一台消防设备，那么综合成本为0.7元Wh；如2台储能柜配置一台消防设备，综合成本为0.65元/wh，以此类推至6台储能柜配置1台消防设备。 | 配置原则：每个项目（站场）至少配置一台外挂式消防设备，根据项目实际储能柜数量具体数量配置（如外挂式消防设备可接6台，则按每6台储能柜配置一台外挂式消防设备)。不进行分项报价，由供应商自行核算成本。
4 | 119B8CDF110F43CD9BB1D1A71FDDE3AB | 345BAE5E935F49B799CC8116E70F4D9DZ259 | 1、《技术规范书》3.2供货范围对工商业储能柜的设备价格需包含设备首次就位至基础上的吊车（叉车）费用，需要明确1、项目地点（广东省内或是省外），吊装设备按照多少次上站来核算叉（吊）车成本？ 2、投标系统界面只对报价部分做了标包的区分，投标文件的商务及技术文件里面，对于标包名称的填写如何填写区分包1包2 | 1、全国范围内，首次就位。 2、可根据所投标包填写，也可同时写上两个标包。
5 |  |  | 关于项目技术规范书中传感器车规级认证要求的澄清函，详见附件，谢谢 | 技术规范书中“9.7.1电池相关传感器要求”，修正为：电池电芯/模组所使用电压、电流、温度传感器,须出具车规级AEC-Q标准认证报告或提供BMS电池管理系统满足GB/T 34131电力储能用电池管理系统标准的认证测试报告。